Проверка наружных источников противопожарного водоснабжения на территории с. Усть-Манчаж
17 июня 2015 года на территории с. Усть-Манчаж комиссией в составе: Главы Усть-Манчажской сельской администрации Габдулхаковой Р., и.о. начальника 1/20 ПЧ ГКПТУ СО «ОПС СО №1» Габдрахманова Г., водителя пожарного автомобиля 1/20 ПЧ и членов добровольной пожарной охраны было проведено обследование наружных источников противопожарного водо​снабжения на территории с. Усть-Манчаж. Были обследованы два пожарных пирса, оборудованные на естественных водоёмах р. Уфа и на р. Манчажка. Также был обследован пожарный водоём, расположенный у здания Усть-Манчажской школы.
По результатам обследования комиссия решила, что вышеуказанные водоисточники находятся в удовлетворительном состоянии, но необходимо обновить указатели к ним. После окончания обследования Глава Усть-Манчажской сельской администрации Габдулхакова Р. пояснила, что участие её лично в работе данной комиссии даёт представление о фактическом состоянии водоисточников и вселяет надежду на то, что в случае пожара, последствия его будут минимальны, так как основное средство борьбы с огнём – вода в с. Усть-Манчаж имеется в достаточном объёме.
И.о. начальника 1/20 ПЧ
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