О внедрении ПАК,
транслирующего сигнал о пожаре и других ЧС
В соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2012 года № 117‑ФЗ, с 13 июля 2014 года вступили в силу изменения в часть 7 статьи 83 и часть 12 статьи 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно требования к обеспечению пожарной безопасности следующей категории объектов:

– детских дошкольных образовательных учреждений,

– специализированных домов престарелых и инвалидов,

– больниц,

– общеобразовательных учреждений,

– образовательных учреждений дополнительного образования детей,

– образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования,

– реабилитационные центры для детей.

Согласно внесённых изменений, системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приёмно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а также в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

При этом извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы...
