Приложение № 1

к Решению Думы

Артинского городского округа

№ 64 от 28.09.2023г.

**генеральный план   
артинского городского округа**

пгт. Арти

2023 год

**генеральный план артинского городского округа**


Положение о территориальном планировании


**Заказчик:** Администрация Артинского городского округа Свердловской области

**Муниципальный контракт:** № 46 от 07 августа 2020 г.

**Исполнитель:** ООО НИИ «Земля и город» (далее – НИИ «Земля и город» / Институт)

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.И. Комаров

Технический директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Белихов

Начальник проектного управления № 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Курбатов

Инженер проектного управления № 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Пазина

В подготовке проекта генерального плана Артинского городского округа Свердловской области также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ…………...6](#_Toc23927074)

[2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ…………………………………………………………………………..39](#_Toc23927075)

3. ПРИЛОЖЕНИЕ ПО НЕСОГЛАСОВАННЫМ ВОПРОСАМ В ЧАСТИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА…………………………………………………………………………………..68

4. КАРТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ …………………………………………...88

# 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, представлены в таблице 1.1.

Местоположение планируемых для размещения объектов местного значения представлено на Карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа.

Номера планируемых для размещения объектов местного значения, указанные в таблице 1.1, соответствует номерам данных объектов на картах Генерального плана.

На картах условные обозначения объектов, планируемых для размещения, отображены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Таблица 1.1

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| **№** | **№ на карте** | **Код объекта** | **Наименование** | **Статус \*** | **Местоположение** | **Основные характеристики** | **Назначение** | **Планируемый срок ввода в эксплуатацию** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов \*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения** | | | | | | | | |
| **1.1** | **Объекты образования и науки** | | | | | | | | |
| 1.1.1 | ОН.1.1 | 602010101 | Детский сад | С | с. Сажино | 90 мест | Развитие системы образования и науки | Первая очередь | - |
| 1.1.2 | ОН.2.1 | 602010102 | Пристрой к зданию МАОУ АГО «Артинская СОШ № 1» | С | пгт. Арти,  ул. Нефедова, 44а | 400 мест | Первая очередь | - |
| 1.1.3 | ОН.2.2 | 602010102 | Детский сад-начальная школа на 100 мест в с. Пристань Артинского района Свердловской области | С | с. Пристань | 100 мест (60 – школа, 40 – детский сад) | Первая очередь | - |
| 1.1.4 | ОН.2.3 | 602010102 | Пристрой к зданию МАОУ АГО «Артинская СОШ № 6» | С | пгт. Арти,  ул. Дерябина, 13 | 150 мест | Первая очередь | - |
| **1.2** | **Объекты физической культуры и массового спорта** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ФК.1.1 | 602010301 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | пгт. Арти,  ул. Ленина, 141а | - | Развитие физической культуры и массового спорта | Первая очередь | - |
| 1.2.2 | ФК.1.2 | 602010301 | Спортивный зал МБУ «Старт» | Р | пгт. Арти,  ул. Ленина, 141 а | - | Первая очередь | - |
| 1.2.3 | ФК.1.3 | 602010301 | Филиал МБУ «Старт» «Манчажский СОЦ» | Р | с. Манчаж,  ул. Школьная, 15 | Капитальный ремонт крыши | Расчетный срок | - |
| 1.2.4 | ФК.2.1 | 602010302 | Лыжнороллерная трасса с освещением | С | пгт. Арти,  ул. Южная, Урочище Кислый рог | - | Первая очередь | - |
| 1.2.5 | ФК.2.2 | 602010302 | Хоккейный корт с искусственным льдом | С | пгт. Арти | - | Первая очередь | - |
| 1.2.6 | ФК.2.3 | 602010302 | Скейт-городок | С | пгт. Арти,  ул. Ленина, 141 а | - | Первая очередь | - |
| 1.2.7 | ФК.2.4 | 602010302 | Скейт-городок | С | пгт. Арти, парк культуры и отдыха им. 1 мая | - | Первая очередь | - |
| 1.2.8 | ФК.2.5 | 602010302 | Гимнастический городок | С | пгт. Арти,  ул. Южная, Урочище Кислый рог | - | Первая очередь | - |
| 1.2.9 | ФК.2.6 | 602010302 | Гимнастический городок | С | пгт. Арти,  ул. Нефедова,  район ПМК-646 | - | Первая очередь | - |
| 1.2.10 | ФК.2.7 | 602010302 | Гимнастический городок | С | пгт. Арти,  ул. Ленина, район Агропромышленного Техникума | - | Первая очередь | - |
| 1.2.11 | ФК.2.8 | 602010302 | Стадион | С | с. Сажино | 28932 м2 | Первая очередь | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 1.2.12 | ФК.2.9 | 602010302 | Универсальная спортивная площадка с уличными тренажерами | С | с. Сажино | - | Первая очередь | - |
| 1.2.13 | ФК.2.10 | 602010302 | Футбольное поле  МБУ «Старт» (стадион «Труд») | Р | пгт. Арти,  ул. Ленина, 141 а | Замена естественного газона на искусственный, с беговыми дорожками | Первая очередь | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| **1.3** | **Объекты культуры и искусства** | | | | | | | | |
| 1.3.1 | КИ.1.1 | 602010201 | НижнеБардымская библиотека | Р | д. Нижний Бардым, ул. Комсомольская, 34-2 | **-** | Развитие культуры и искусства | Расчетный срок | - |
| 1.3.2 | КИ.2.1 | 602010202 | Дом молодежи | С | пгт. Арти | - | Расчетный срок | - |
| 1.3.3 | КИ.2.2 | 602010202 | Модульный клуб | С | д. Артя-Шигири | - | Первая очередь | - |
| 1.3.4 | КИ.2.3 | 602010202 | Модульный клуб | С | д. Нижний Бардым | - | Первая очередь | - |
| 1.3.5 | КИ.2.4 | 602010202 | Сажинский филиал МБУ «ЦКДиНТ Артинского г.о.» с помещением библиотеки | Р | с. Сажино,  ул. Ленина, 19 | - | Первая очередь | - |
| 1.3.6 | КИ.2.5 | 602010202 | Берёзовский филиал Центра культуры, досуга и народного творчества | Р | д. Берёзовка,  ул. Грязнова, 38 | - | Первая очередь | - |
| 1.3.7 | КИ.2.6 | 602010202 | Куркинский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Р | с. Курки,  ул. Заречная, 54 | - | Первая очередь | - |
| 1.3.8 | КИ.2.7 | 602010202 | МалоТавринский филиала «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Р | с. Малая Тавра,  ул. Советская, 7 | - | Первая очередь | - |
| 1.3.9 | КИ.2.8 | 602010202 | Симинчинский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Р | с. Симинчи,  ул. Нагорная, 1 | - | Расчетный срок | - |
| 1.3.10 | КИ.2.9 | 602010202 | Пантелейковский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Р | д. Пантелейково,  ул. Трактовая, 7а | - | Расчетный срок | - |
| 1.3.11 | КИ.2.10 | 602010202 | Поташкинский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Р | с. Поташка,  ул. Юбилейная, 20 | - | Расчетный срок | - |
| 1.3.12 | КИ.2.11 | 602010202 | Пристанинский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Р | с. Пристань,  ул. Советская, 8 | - | Расчетный срок | - |
| 1.3.13 | КИ.2.12 | 602010202 | Староартинский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Р | с. Старые Арти,  ул. Ленина, 98 | - | Расчетный срок | - |
| 1.3.14 | КИ.2.13 | 602010202 | Коневский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Р | д. Конево,  ул. Советская, 21 | - | Расчетный срок | - |
| 1.3.15 | КИ.2.14 | 602010202 | Азигуловский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Р | с. Азигулово,  ул. Советская, 37 | - | Расчетный срок | - |
| 1.3.16 | КИ.2.15 | 602010202 | Бакийковский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Р | д. Бакийково,  ул. Азенбаева, 32 | - | Расчетный срок | - |
| 1.3.17 | КИ.2.16 | 602010202 | Малокарзинский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Р | д. Малые Карзи,  ул. Юбилейная, 6 | - | - | - | - |
| **1.4** | **Объекты отдыха и туризма** | | | | | | | | |
| 1.4.1 | ОТ.1.1 | 602010601 | «Гостевой дом» | С | Вблизи пгт. Арти, в сосновом бору | - | Развитие туризма | Расчетный срок | - |
| **1.5** | **Прочие объекты обслуживания** | | | | | | | | |
| 1.5.1 | ПО.2.1 | 602010802 | Дворец бракосочетания | С | пгт. Арти | - | Развитие системы обслуживания | Первая очередь | - |
| **1.6** | **Общественные пространства** | | | | | | | | |
| 1.6.1 | ОП.1.1 | 602010901 | Парк Победы | Р | пгт. Арти,  ул. Ленина | Благоустройство | Формирование комфортной общественной среды | Первая очередь | - |
| 1.6.2 | ОП.2.1 | 602010902 | Парк культуры и отдыха им. 1 Мая в пгт. Арти | Р | пгт. Арти,  ул. Ленина, 63 | Благоустройство | Первая очередь | - |
| 1.6.3 | ОП.3.1 | 602010903 | Мемориальный комплекс | Р | пгт. Арти,  ул. Ленина | Благоустройство | Первая очередь | - |
| 1.6.4 | ОП.3.2 | 602010903 | Зона отдыха | Р | пгт. Арти,  ул. Королева, у пруда | Благоустройство | Первая очередь | - |
| 1.6.5 | ОП.3.3 | 602010903 | Центральная площадь | Р | пгт. Арти,  ул. Ленина | Благоустройство | Первая очередь | - |
| 1.6.6 | ОП.3.4 | 602010903 | Сквер | Р | пгт. Арти, ул. Геофизическая, 1а | Благоустройство | Первая очередь | - |
| 1.6.7 | ОП.3.5 | 602010903 | Пешеходная зона | Р | пгт. Арти,  ул. Ленина, у Парка культуры и отдыха им. 1 Мая | Благоустройство | Первая очередь | - |
| 1.6.8 | ОП.3.6 | 602010903 | Зона отдыха | Р | пгт. Арти,  ул. Щепочкина, у пруда | Благоустройство | Первая очередь | - |
| 1.6.9 | ОП.3.7 | 602010903 | Сквер | Р | пгт. Арти,  ул. Козлова | Благоустройство | Первая очередь | - |
| 1.6.10 | ОП.3.8 | 602010903 | Парковая зона | Р | с. Пристань,  ул. Шевалдина | Благоустройство | Первая очередь | - |
| 1.6.11 | ОП.3.9 | 602010903 | Парковая зона | Р | с. Пристань,  ул. Крупской | Благоустройство | Первая очередь | - |
| 1.6.12 | ОП.3.10 | 602010903 | Парк | Р | с. Манчаж,  ул. Школьная, 15 | Благоустройство | Первая очередь | - |
| 1.6.13 | ОП.3.11 | 602010903 | Общественная территория | Р | с. Сажино,  ул. Ленина (вблизи ДК) | Благоустройство | Первая очередь | - |
| 1.6.14 | ОП.3.12 | 602010903 | Общественная территория | Р | с. Азигулово,  ул. Советская (вблизи мечети) | Благоустройство | Первая очередь | - |
| 1.6.15 | ОП.3.13 | 602010903 | Общественная территория | Р | с. Свердловское | Благоустройство | Первая очередь | - |
| **2** | **Объекты промышленности и сельского хозяйства** | | | | | | | | |
| **2.2** | **Объекты сельского хозяйства** | | | | | | | | |
| 2.2.1 | СХ.2.1 | 602020202 | ИП КФХ Иванов К.Н. | Р | с. Малая Тавра, 300 м на юго-запад от дома № 1 улицы Октябрьская | 300 голов коров, 75 голов нетелей | Развитие сельского хозяйства | Расчетный срок | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.2 | СХ.2.2 | 602020202 | СПК «Искра» | С | с. Старые Арти | 200 голов КРС | Расчетный срок | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.3 | СХ.2.3 | 602020202 | ООО «Ударник» | С | 200 метров на юг от с. Сажино | 1800 фуражных коров | Расчетный срок | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.4 | СХ.13.1 | 602020213 | ООО «Земля Манчажская» | Р | д. Кадочниково | 126 голов КРС | Расчетный срок | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| **3** | **Объекты транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| **3.1** | **Улично-дорожная сеть городского населенного пункта** | | | | | | | | |
| 3.1.1 | УДСг.6.1 | 602030406 | Улично-дорожная сеть городского поселения | С | пгт. Арти | 1078 м | Развитие транспортной инфраструктуры | Расчетный срок | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.1.2 | УДСг.6.2 | 602030406 | Улично-дорожная сеть городского поселения | С | пгт. Арти | 7242 м | Расчетный срок | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.1.3 | УДСг.6.3 | 602030406 | Улично-дорожная сеть городского поселения | С | пгт. Арти | 99518 м | Расчетный срок | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| **3.2** | **Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта** | | | | | | | | |
| 3.2.1 | УДСс. 3.1 | 602030503 | Улично-дорожная сеть сельского поселения | С | с. Азигулово | 5452 м | Развитие транспортной инфраструктуры | Расчетный срок | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.2.2 | УДСс. 3.2 | 602030503 | Улично-дорожная сеть сельского поселения | С | с. Пристань | 2549 м | Расчетный срок | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.2.3 | УДСс. 3.3 | 602030503 | Улично-дорожная сеть сельского поселения | С | д. Журавли | 940 м | Расчетный срок | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.2.4 | УДСс. 3.4 | 602030503 | Улично-дорожная сеть сельского поселения | С | с. Курки | 1799 м | Расчетный срок | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.2.5 | УДСс. 3.5 | 602030503 | Улично-дорожная сеть сельского поселения | С | д. Чекмаш | 4083 м | Расчетный срок | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| **4** | **Объекты инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| **4.1** | **Объекты водоснабжения** | | | | | | | | |
| 4.1.1 | В.6.1  В.4.1  В.2.1 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Красная Горка) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | пгт. Арти | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.2 | В.6.2  В.4.2  В.5.1  В.2.2 | 602041106  602041104  602041105  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Пристанинская) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | пгт. Арти | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.3 | В.6.3  В.4.3  В.2.1 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Чапаева) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Поташка | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.4 | В.6.4  В.4.4  В.2.4 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Пантелейково) с устройством сооружений водоподготовки | Р | д. Пантелейково | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.5 | В.6.5  В.2.5 | 602041106  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ МТМ) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Старые Арти | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.6 | В.6.6  В.4.5  В.2.6 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Сенная) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Сенная | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.7 | В.6.7  В.4.6  В.2.7 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Берёзовка) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Берёзовка | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.8 | В.6.8  В.4.7  В.2.8 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Артя Шигири) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Артя Шигири | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.9 | В.6.9  В.4.8  В.2.9 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Мира) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Сухановка | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.10 | В.6.10  В.4.9  В.2.10 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Комарово) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Комарово | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.11 | В.6.11  В.4.10  В.2.11 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Курки) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Курки | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.12 | В.6.12  В.4.11  В.2.12 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Волково) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Волково | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.13 | В.6.13  В.4.12  В.2.13 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Малая Дектярка) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Малая Дектярка | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.14 | В.6.14  В.4.13  В.2.14 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Конево) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Конево | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.15 | В.6.15  В.4.14  В.2.15 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Чекмаш) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Чекмаш | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.16 | В.6.16  В.4.15  В.2.16 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Волково) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Сажино | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.17 | В.6.17  В.4.16  В.2.17 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Советская) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Сажино | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.18 | В.6.18  В.4.17  В.2.18 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Чухарева) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Сажино | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.19 | В.6.19  В.4.18  В.2.19 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Больничный городок) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Сажино | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.20 | В.6.20  В.4.19  В.2.20 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Свободы) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Сажино | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.21 | В.6.21  В.4.20  В.2.21 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Сенная) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Соколята | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.22 | В.6.22  В.4.21  В.2.22 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Соколята) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Полдневая | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.23 | В.6.23  В.4.22  В.2.23 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Багышково) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Багышково | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.24 | В.6.24  В.4.23  В.2.24 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ МТФ) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Турышовка | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.25 | В.6.25  В.4.24  В.2.25 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Малая Тавра) с устройством сооружений водоподготовки | Р | д. Малая Тавра | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.26 | В.6.26  В.4.25  В.2.26 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Малые Карзи) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Малые Карзи | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.27 | В.6.27  В.4.26  В.2.27 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ СПК) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Свердловское | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.28 | В.6.28  В.4.27  В.2.28 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ МТФ) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Свердловское | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.29 | В.6.29  В.4.28  В.2.29 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ СХТ) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Свердловское | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.30 | В.6.30  В.4.29  В.2.30 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Большие Карзи) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Большие Карзи | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.31 | В.6.31  В.4.30  В.2.31 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Бараба) с устройством сооружений водоподготовки | Р | с. Бараба | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.32 | В.6.32  В.4.31  В.2.32 | 602041106  602041104  602041102 | Строительство ВЗУ (ВНБ Новый Златоуст) с устройством сооружений водоподготовки | Р | с. Новый Злотоуст | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.33 | В.6.33  В.4.32  В.2.33 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (скв. №5232) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Манчаж | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.34 | В.6.34  В.4.33  В.2.34 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (скв. № 6634) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Манчаж | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.35 | В.6.35  В.4.34  В.2.35 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Симинчи) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Симинчи | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.36 | В.6.36  В.4.35  В.2.36 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Верхний Бардым) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Верхний Бардым | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.37 | В.6.37  В.4.36  В.2.37 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Нижний Бардым) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Нижний Бардым | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.38 | В.6.38  В.4.37  В.2.38 | 602041106  602041104  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Азигулово) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | с. Азигулово | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.39 | В.6.39  В.2.39 | 602041106  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Биткино) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Биткино | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.40 | В.6.40  В.2.40 | 602041106  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Бихметково) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Бихметково | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.41 | В.6.41  В.2.41 | 602041106  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Усть Манчаж) с устройством сооружений водоподготовки | Р  С | д. Усть Манчаж | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.42 | В.6.42  В.2.42 | 602041106  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Кадочниково) с устройством сооружений водоподготовки | Р | д. Кадочниково | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.43 | В.6.43  В.2.43 | 602041106  602041102 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Токари) с устройством сооружений водоподготовки | Р | д. Токари | - | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.1.44 | В.4.38 | 602041104 | Строительство водонапорной башни | С | пгт. Арти | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | Первая очередь | - |
| 4.1.45 | В.4.39 | 602041104 | Строительство водонапорной башни | С | пгт. Арти | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | Первая очередь | - |
| **4.2** | **Сети водоснабжения** | | | | | | | | |
| 4.2.1 | ВС.2.1 | 602041202 | Водопровод | Р | пгт. Арти | Протяженность – 4,8 км | Повышение надежности подачи воды | Первая очередь | - |
| 4.2.2 | ВС.2.2 | 602041202 | Водопровод | С | пгт. Арти | Протяженность -25,7 км | Обеспечение водой перспективных потребителей | Первая очередь | - |
| 4.2.3 | ВС.2.3 | 602041202 | Водопровод | С | с. Курки | Протяженность – 4,8 км | Обеспечение водой перспективных потребителей | Первая очередь | - |
| 4.2.4 | ВС.2.4 | 602041202 | Водопровод | С | с. Сажино | Протяженность – 2,2 км | Обеспечение водой перспективных потребителей | Первая очередь | - |
| 4.2.5 | ВС.2.5 | 602041202 | Водопровод | С | с. Бараба | Протяженность – 2,6 км | Обеспечение водой перспективных потребителей | Первая очередь | - |
| 4.2.6 | ВС.2.6 | 602041202 | Водопровод | С | д. Верхний Бардым | Протяженность – 2,9 км | Обеспечение водой перспективных потребителей | Первая очередь | - |
| 4.2.7 | ВС.2.7 | 602041202 | Водопровод | С | с. Азигулово | Протяженность – 4,7 км | Обеспечение водой перспективных потребителей | Первая очередь | - |
| 4.2.8 | ВС.2.8 | 602041202 | Водопровод | С | с. Манчаж | Протяженность – 1,3 км | Обеспечение водой перспективных потребителей | Первая очередь | - |
| 4.2.9 | ВС.2.9 | 602041202 | Водопровод | С | с. Пристань | Протяженность – 4,2 км | Обеспечение водой перспективных потребителей | Первая очередь | - |
| 4.2.10 | ВС.2.10 | 602041202 | Водопровод | С | д. Пантелейково | Протяженность – 1,6 км | Обеспечение водой перспективных потребителей | Первая очередь | - |
| **4.3** | **Объекты водоотведения** | | | | | | | | |
| 4.3.1 | ОВ.1.1 | 602041301 | Очистные сооружения (КОС) | Р | с. Пристань | Производительность – 4200 м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | Первая очередь | - |
| 4.3.2 | ОВ.3.1 | 602041303 | Канализационная насосная станция (КНС) | С | пгт. Арти | - | Обеспечение транспортировки сточных вод на очистные сооружения | Первая очередь | - |
| 4.3.3 | ОВ.3.2 | 602041303 | Канализационная насосная станция (КНС) | С | пгт. Арти | - | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | Первая очередь | - |
| 4.3.4 | ОВ.3.3 | 602041303 | Канализационная насосная станция (КНС) | Р | пгт. Арти | - | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | Первая очередь | - |
| 4.3.5 | ОВ.3.4 | 602041303 | Канализационная насосная станция (КНС) | Р | пгт. Арти | - | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | Первая очередь | - |
| 4.3.6 | ОВ.3.5 | 602041303 | Канализационная насосная станция (КНС) | Р | пгт. Арти | - | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | Первая очередь | - |
| 4.3.7 | ОВ.3.6-ОВ.3.8 | 602041303 | Канализационная насосная станция (КНС) | С | д. Верхний Бардым | - | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | Первая очередь | - |
| 4.3.8 | ОВ.3.9 | 602041303 | Канализационная насосная станция (КНС) | С | с. Курки | - | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | Первая очередь | - |
| 4.3.9 | ОВ.1.2 | 602041301 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Сажино | Производительность - 320 м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | Первая очередь | - |
| 4.3.10 | ОВ.1.3 | 602041301 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Манчаж | Производительность - 420 м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | Первая очередь | - |
| 4.3.11 | ОВ.2.1 | 602041302 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | пгт. Арти | - | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных под до нормативных показателей | Первая очередь | - |
| **4.4** | **Сети водоотведения** | | | | | | | | |
| 4.4.1 | ВО.2.1 | 602041402 | Канализация напорная | Р | пгт. Арти | Протяженность – 2,2 км | Обеспечение транспортировки сточных вод на очистные сооружения | Первая очередь | - |
| 4.4.2 | ВО.1.1 | 602051401 | Канализация самотечная | С | пгт. Арти | Протяженность – 21,7 км | Обеспечение транспортировки сточных вод на очистные сооружения | Первая очередь | - |
| 4.4.3 | ВО.2.2 | 602041402 | Канализация напорная | С | пгт. Арти | Протяженность – 0,4 км | Обеспечение транспортировки сточных вод на очистные сооружения | Первая очередь | - |
| 4.4.4 | ВО.4.1 | 602041404 | Канализация дождевая самотечная закрытая | С | пгт. Арти | Протяженность – 7,4 км | Обеспечение транспортировки поверхностных сточных вод на очистные сооружения | Первая очередь | - |
| 4.4.5 | ВО.1.2 | 602051401 | Канализация самотечная | С | д. Верхний Бардым | Протяженность – 3,0 км | Обеспечение транспортировки поверхностных сточных вод на очистные сооружения | Первая очередь | - |
| 4.4.6 | ВО.2.3 | 602041402 | Канализация напорная | С | д. Верхний Бардым | Протяженность – 13,2 км | Обеспечение транспортировки поверхностных сточных вод на очистные сооружения | Первая очередь | - |
| 4.4.7 | ВО.1.3 | 602051401 | Канализация самотечная | С | с. Курки | Протяженность – 12,0 км | Обеспечение транспортировки поверхностных сточных вод на очистные сооружения | Первая очередь | - |
| 4.4.8 | ВО.2.4 | 602041402 | Канализация напорная | С | с. Курки | Протяженность – 0,2 км | Обеспечение транспортировки поверхностных сточных вод на очистные сооружения | Первая очередь | - |
| 4.4.9 | ВО.1.4 | 602051401 | Канализация самотечная | С | д. Пантелейково | Протяженность – 5,9 км | Обеспечение транспортировки поверхностных сточных вод на очистные сооружения | Первая очередь | - |
| 4.4.10 | ВО.1.5 | 602051401 | Канализация самотечная | С | с. Манчаж | Протяженность – 5,7 км | Обеспечение транспортировки поверхностных сточных вод на очистные сооружения | Первая очередь | - |
| **4.5** | **Объекты газоснабжения** | | | | | | | | |
| 4.5.1 | ДТГ14.1 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Азигулово | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.2 | ДТГ14.2 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Азигулово | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.3 | ДТГ14.3 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Азигулово | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.4 | ДТГ14.4 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Азигулово | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.5 | ДТГ14.5 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Пристань | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.6 | ДТГ14.6 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Манчаж | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.7 | ДТГ14.7 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Верхний Бардым | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.8 | ДТГ14.8 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Верхний Бардым | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.9 | ДТГ14.9 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Верхний Бардым | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.10 | ДТГ14.10 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Курки | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.11 | ДТГ14.11 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Курки | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.12 | ДТГ14.12 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Пантелейково | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.13 | ДТГ14.13 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | пгт. Арти | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | с 2023 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.14 | ДТГ14.14 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | пгт. Арти | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | с 2023 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.15 | ДТГ14.15 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | пгт. Арти | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | с 2023 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.16 | ДТГ14.16 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | пгт. Арти | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | с 2023 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.17 | ДТГ14.17 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Манчаж | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | 2022 год | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.18 | ДТГ14.18 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Кадочниково | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.19 | ДТГ14.19 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Попово | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.20 | ДТГ14.20 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Турышовка | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.21 | ДТГ14.21 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Большие Карзи | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.22 | ДТГ14.22 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Андрейково | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.23 | ДТГ14.23 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Свердловское | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.24 | ДТГ14.24 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Усть-Кишерть | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.25 | ДТГ14.25 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Новый Златоуст | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.26 | ДТГ14.26 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Югуш | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.27 | ДТГ14.27 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | пгт. Арти | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | с 2023 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.28 | ДТГ14.28 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Нижний Бардым | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.29 | ДТГ14.29 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Головино | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.30 | ДТГ14.30 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Афанасково | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.31 | ДТГ14.31 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Мараканово | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.32 | ДТГ14.32 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Журавли | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.33 | ДТГ14.33 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Бакийково | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.34 | ДТГ14.34 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Усть-Манчаж | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.35 | ДТГ14.35 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Бихметково | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.36 | ДТГ14.36 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Биткино | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.37 | ДТГ14.37 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Соколята | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.38 | ДТГ14.38 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Полдневая | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.39 | ДТГ14.39 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Рыбино | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.40 | ДТГ14.40 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Багышково | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.41 | ДТГ14.41 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Малая Тавра | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.42 | ДТГ14.42 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Широкий Лог | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.43 | ДТГ14.43 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Сенная | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.44 | ДТГ14.44 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Стадухино | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.45 | ДТГ14.45 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Поташка | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.46 | ДТГ14.46 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Берёзовка | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.47 | ДТГ14.47 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Сухановка | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.48 | ДТГ14.48 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Черкасовка | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.49 | ДТГ14.49 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Арти-Шигири | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.50 | ДТГ14.50 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | д. Комарово | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.51 | ДТГ14.51 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | п. Усть-Югуш | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.5.52 | ДТГ14.52 | 602040514 | Пункт редуцирования газа | С | с. Симинчи | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| **4.6** | **Сети газоснабжения** | | | | | | | | |
| 4.6.1 | РТ.1.1 | 602040601 | Газопровод распределительный высокого давления | С | Артинский ГО | Высокое давление II категории (св. 0,3 до 0,6 МПа включительно);  Протяженность – 72,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4.6.2 | РТ.1.2 | 602040601 | Газопровод распределительный высокого давления | С | Артинский ГО | Высокое давление II категории (св. 0,3 до 0,6 МПа включительно);  Протяженность – 104,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Расчетный срок | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| **4.7** | **Объекты теплоснабжения** | | | | | | | | |
| 4.7.1 | Т.1.1 | 602040901 | Источник тепловой энергии | С | пгт. Арти | Котельная «Аэродром» Производительность -  1,634 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 4.7.2 | Т.1.2 | 602040901 | Источник тепловой энергии | С | пгт. Арти | Котельная «Красная Горка» Производительность -  0,660 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | Первая очередь | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| **4.8** | **Сети теплоснабжения** | | | | | | | | |
| 4.8.1 | СТ.2.1 | 602041002 | Теплопровод распределительный (квартальный) | С | пгт. Арти | От котельной «Аэродром»  Протяженность – 0,584 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | Первая очередь | - |
| 4.8.2 | СТ.2.2 | 602041002 | Теплопровод распределительный (квартальный) | С | пгт. Арти | От котельной «Красная горка»  Протяженность – 0,532 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | Первая очередь | - |
| 4.8.3 | СТ.2.3 | 602041002 | Теплопровод распределительный (квартальный) | С | с. Сажино | От котельной №7 Протяженность – 0,148 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | Первая очередь | - |
| **4.9** | **Электрические подстанции** | | | | | | | | |
| 4.9.1 | ЭП.17.1 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | с. Курки | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.9.2 | ЭП.17.2 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | с. Курки | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.9.3 | ЭП.17.3 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | пгт. Арти | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.9.4 | ЭП.17.4 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | с. Сажино | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.9.5 | ЭП.17.5 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | пгт. Арти | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.9.6 | ЭП.17.6 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | пгт. Арти | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.9.7 | ЭП.17.7 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | пгт. Арти | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.9.8 | ЭП.17.8 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | пгт. Арти | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.9.9 | ЭП.17.9 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | пгт. Арти | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.9.10 | ЭП.17.10 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | с. Манчаж | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.9.11 | ЭП.17.11 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | с. Пристань | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.9.12 | ЭП.17.12 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | пгт. Арти | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.9.13 | ЭП.17.13 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | с. Азигулово | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.9.14 | ЭП.17.14 | 602040217 | Трансформаторная подстанция | С | с. Азигулово | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| **4.10** | **Линии электропередач (ЛЭП)** | | | | | | | | |
| 4.10.1 | ЛЭП.15.1 | 602040315 | Линия электропередачи 10 кВ | С | с. Курки | ВЛ 10 кВ – 0,763 км | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.10.2 | ЛЭП.15.2 | 602040315 | Линия электропередачи 10 кВ | С | с. Курки | ВЛ 10 кВ – 0,335 км | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.10.3 | ЛЭП.15.3 | 602040315 | Линия электропередачи 10 кВ | С | пгт. Арти | ВЛ 10 кВ – 0,405 км | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.10.4 | ЛЭП.15.4 | 602040315 | Линия электропередачи 10 кВ | С | с. Сажино | ВЛ 10 кВ – 0,743 км | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.10.5 | ЛЭП.15.5 | 602040315 | Линия электропередачи 10 кВ | С | пгт. Арти | ВЛ 10 кВ – 0,371 км | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.10.6 | ЛЭП.15.6 | 602040315 | Линия электропередачи 10 кВ | С | пгт. Арти | ВЛ 10 кВ – 0,452 км | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.10.7 | ЛЭП.15.7 | 602040315 | Линия электропередачи 10 кВ | С | пгт. Арти | ВЛ 10 кВ – 0,703 км | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.10.8 | ЛЭП.15.8 | 602040315 | Линия электропередачи 10 кВ | С | пгт. Арти | ВЛ 10 кВ – 0,057 км | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.10.9 | ЛЭП.15.9 | 602040315 | Линия электропередачи 10 кВ | С | с. Манчаж | ВЛ 10 кВ – 0,48 км\*\* | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.10.10 | ЛЭП.15.10 | 602040315 | Линия электропередачи 10 кВ | Л | с. Пристань | ВЛ 10 кВ – 0,43 км\*\* | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.10.11 | ЛЭП.15.11 | 602040315 | Линия электропередачи 10 кВ | С | с. Пристань | ВЛ 10 кВ – 0,66 км\*\* | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| 4.10.12 | ЛЭП.15.12 | 602040315 | Линия электропередачи 10 кВ | С | пгт. Арти | ВЛ 10 кВ – 0,01 км\*\* | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | - | - |
| **4.11** | **Электростанции** | | | | | | | | |
| 4.11.1 | Э.19.1 | 602040119 | Солнечная электростанция | С | Артинский ГО | Количество – 1 шт;  Мощность – 15 МВт | Развитие возобновляемых источников энергии | - | - |
| 4.11.2 | Э.19.2 | 602040119 | Солнечная электростанция | С | Артинский ГО | Количество – 1 шт;  Мощность – 18 МВт | Развитие возобновляемых источников энергии | - | - |
| 4.11.3 | Э.19.3 | 602040119 | Солнечная электростанция | С | Артинский ГО | Количество – 1 шт;  Мощность – 4,9 МВт | Развитие возобновляемых источников энергии | - | - |
| **5** | **Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления** | | | | | | | | |
| **5.1** | **Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления** | | | | | | | | |
| 5.1.1 | ОПП.1.1 | 602020401 | Полигон ТКО | Л | 9 км а/д «Арти-Красноуфимск» | 7,92 га | Сбор и размещение отходов | Первая очередь | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. В соответствии с разработанным проектом установлены следующие размеры санитарно-защитной зоны:  - в северном направлении - 290 метров; - в северо-восточном направлении - 500 метров; - в восточном направлении - 0 метров; - в юго-восточном направлении - 0 метров; - в южном направлении - 0 метров; - в юго-западном направлении - 500 метров; - в западном направлении - 28 метров; - в северо-западном направлении - 159 метров. |
| 5.1.2 | ОПП.2.1 | 602020402 | Мусороперегрузочная станция | С | с. Манчаж | - | Обработка отходов | Первая очередь | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |
| 5.1.3 | ОПП.2.2 | 602020402 | Мусороперегрузочная станция | С | с. Свердловское | - | Обработка отходов | Расчетный срок | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |

Примечания:

\* С – строительство, Р – реконструкция, Л – ликвидация;

\*\* Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

# 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение. Границы функциональных зон, установленные настоящим генеральным планом в границах Артинского городского округа Свердловской области, отображены на Карте функциональных зон городского округа.

Характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

* определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения по подготовке или внесению изменений в правила землепользования и застройки Артинского городского округа.
* подготовке документации по планировке территорий;
* принятии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель и земельных участков из одной категории в другую;
* подготовке и внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, подготовке проектов и плана реализации генерального плана, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры;
* подготовке муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие Артинского городского округа.

Параметры функциональных зон различного назначения и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения приведены в таблице 2.1.

Местоположение планируемых для размещения объектов федерального значения, регионального значения, районного значения и местного (городского) значения представлено на Карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа.

Номер планируемого для размещения объекта, указанный в таблице 2.1, соответствует номеру данного объекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа.

Таблица 2.1

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами  (5257,31 га) | Максимально допустимый процент застройки – 50.  Максимальная этажность застройки – 3 этажа, в том числе мансардный | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 602010302 | ФК.2.2 | Хоккейный корт с искусственным льдом | Строительство | - |
| 602010201 | КИ.1.1 | НижнеБардымская библиотека | Реконструкция | - |
| 602010202 | КИ.2.10 | Поташкинский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Реконструкция | - |
| 602041102 | В.2.8 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Артя Шигири) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.20 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Свободы) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.23 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Багышково) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.39 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Биткино) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.40 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Бихметково) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041104 | В.4.3 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Чапаева) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.7 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Артя Шигири) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.19 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Свободы) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.3 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Чапаева) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.8 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Артя Шигири) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.20 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Свободы) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.23 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Багышково) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.39 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Биткино) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.40 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Бихметково) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.42 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Кадочниково) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041303 | ОВ.3.1 | Канализационная насосная станция (КНС) | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.1 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.2 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.3 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.4 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.7 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.11 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.17 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.18 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.21 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.22 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.23 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.24 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.26 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.27 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.28 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.31 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.33 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.35 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.36 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.39 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.41 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.44 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.45 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.47 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.52 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.1 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.3 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.7 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.9 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.10 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.11 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.12 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.13 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.14 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| **2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010102 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (36,24 га) | Максимально допустимый процент застройки – 50  Предельное количество этажей – 4 | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах зоны специализированной общественной застройки объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| Планируемых мероприятий по размещению объектов федерального, регионального, местного значения в данной зоне не предусмотрено | | | | |
| **3. Зона специализированной общественной застройки** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010302 | Зона специализированной общественной застройки  (71,95 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах зоны специализированной общественной застройки объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |
| 602010101 | ОН.1.1 | Детский сад | Строительство | - |
| 602010102 | ОН.2.1 | Пристрой к зданию МАОУ АГО «Артинская СОШ №1» | Строительство | - |
| 602010102 | ОН.2.2 | Филиал МАОУ «Артинский лицей» — «Пристанинская НОШ им. генерал-лейтенанта Шевалдина Трифона Ивановича» | Строительство | - |
| 602010102 | ОН.2.3 | Пристрой к зданию МАОУ АГО «Артинская СОШ №6» | Строительство | - |
| 602010102 | ОН.2.4 | МАОУ «Сажинская СОШ» | Реконструкция | - |
| 602010103 | ОН.3.1 | Артинская детская школа искусства | Строительство | - |
| 602010301 | ФК.1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Строительство | - |
| 602010301 | ФК.1.2 | Спортивный зал МБУ «Старт» | Реконструкция | - |
| 602010302 | ФК.2.1 | Лыжнороллерная трасса с освещением | Строительство | - |
| 602010302 | ФК.2.3 | Скейт-городок | Строительство | - |
| 602010302 | ФК.2.4 | Скейт-городок | Строительство | - |
| 602010302 | ФК.2.5 | Гимнастический городок | Строительство | - |
| 602010302 | ФК.2.7 | Гимнастический городок | Строительство | - |
| 602010302 | ФК.2.8 | Стадион | Строительство | - |
| 602010302 | ФК.2.9 | Универсальная спортивная площадка с уличными тренажерами | Строительство | - |
| 602010302 | ФК.2.10 | Футбольное поле МБУ «Старт» (стадион «Труд») | Реконструкция | - |
| 602010202 | КИ.2.1 | Дом молодежи | Строительство | - |
| 602010202 | КИ.2.2 | Модульный комплекс | Строительство | - |
| 602010202 | КИ.2.14 | Азигуловский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Реконструкция | - |
| 602010202 | КИ.2.15 | Бакийковский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Реконструкция | - |
| 602010903 | ОП.3.7 | Сквер | Реконструкция | - |
| 602041102 | В.2.33 | Реконструкция ВЗУ (скв. №5232) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.13 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040901 | Т1.1 | Источник тепловой энергии | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.6 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| **4. Общественно-деловые зоны** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010300 | Общественно-деловые зоны (121,55 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах общественно-деловой зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |
| 602010301 | ФК.1.3 | Филиал МБУ «Старт» «Манчажский СОЦ» | Реконструкция | - |
| 602010202 | КИ.2.3 | Модульный клуб | Строительство | - |
| 602010202 | КИ.2.4 | Сажинский филиал МБУ «ЦКДиНТ Артинского г.о.» с помещением библиотеки | Реконструкция | - |
| 602010202 | КИ.2.5 | Берёзовский филиал Центра культуры, досуга и народного творчества | Реконструкция | - |
| 602010202 | КИ.2.6 | Куркинский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Реконструкция | - |
| 602010202 | КИ.2.7 | МалоТавринский филиала «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Реконструкция | - |
| 602010202 | КИ.2.8 | Симинчинский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Реконструкция | - |
| 602010202 | КИ.2.11 | Пристанинский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Реконструкция | - |
| 602010202 | КИ.2.12 | СтароАртинский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Реконструкция | - |
| 602010202 | КИ.2.13 | Коневский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Реконструкция | - |
| 602010202 | КИ.2.16 | Малокарзинский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Реконструкция | - |
| 602040514 | ДТГ14.6 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.29 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.49 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| **5. Многофункциональная общественно-деловая зона** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010301 | Многофункциональная общественно-деловая зона (17,72 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах многофункциональной общественно-деловой зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |
| 602010802 | ПО.2.1 | Дворец бракосочетания | Строительство | - |
| **6. Производственная зона** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010401 | Производственная зона (207,77 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах производственной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |
| 602010302 | ФК.2.6 | Гимнастический городок | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.5 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Сенная) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.7 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Берёзовка) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.18 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Чухарева) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041104 | В.4.6 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Берёзовка) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.5 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ МТМ) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| **7. Зона транспортной инфраструктуры** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры  (1393,40 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах транспортной инфраструктуры зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| 602041303 | ОВ.3.3 | Канализационная насосная станция (КНС) | Реконструкция | - |
| 602041303 | ОВ.3.4 | Канализационная насосная станция (КНС) | Реконструкция | - |
| 602041303 | ОВ.3.5 | Канализационная насосная станция (КНС) | Реконструкция | - |
| 602040514 | ДТГ14.15 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.30 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.32 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.34 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.40 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.42 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.50 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.5 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| **8. Зона инженерной инфраструктуры** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010404 | Зона инженерной инфраструктуры  (33,14 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах зоны инженерной инфраструктуры объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |
| 602041102 | В.2.1 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Красная Горка) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.2 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Пристанинская) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.11 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Курки) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.14 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Конево) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.19 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Больничный городок) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.21 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Сенная) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.26 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Малые Карзи) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.27 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ СПК) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.29 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ СХТ) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.35 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Симинчи) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.36 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Верхний Бардым) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041104 | В.4.1 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Красная Горка) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.2 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Пристанинская) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.10 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Курки) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.13 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Конево) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.14 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Чекмаш) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.18 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Больничный городок) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.20 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Сенная) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.25 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Малые Карзи) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.26 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ СПК) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.28 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ СХТ) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.30 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Бараба) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.34 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Симинчи) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.35 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Верхний Бардым) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041105 | В.5.1 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Пристанинская) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.1 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Красная Горка) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.2 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Пристанинская) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.11 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Курки) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.14 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Конево) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.15 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Чекмаш) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.19 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Больничный городок) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.21 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Сенная) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.26 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Малые Карзи) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.27 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ СПК) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.29 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ СХТ) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.35 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Симинчи) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.36 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Верхний Бардым) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.37 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Нижний Бардым) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.38 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Азигулово) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041301 | ОВ.1.2 | Очистные сооружения (КОС) | Строительство | - |
| 602041303 | ОВ.3.2 | Канализационная насосная станция (КНС) | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.16 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.2 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.8 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| **9. Коммунально-складская зона** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010402 | Коммунально-складская зона (53,54 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах коммунально-складской зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| Планируемых мероприятий по размещению объектов федерального, регионального, местного значения в данной зоне не предусмотрено | | | | |
| **10. Научно-производственная зона** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010403 | Научно-производственная зона (94,36 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах научно-производственная зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |
| 602010903 | ОП.3.4 | Сквер | Реконструкция | - |
| **11. Зоны рекреационного назначения** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010600 | Зоны рекреационного назначения (5206,73 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах зоны рекреационного назначения объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |
| 602010202 | КИ.2.9 | Пантелейковский филиал «ЦКДиНТ Артинского г.о.» | Реконструкция | - |
| 602010903 | ОП.3.6 | Зона отдыха | Реконструкция | - |
| 602010903 | ОП.3.8 | Парковая зона | Реконструкция | - |
| 602010903 | ОП.3.9 | Парковая зона | Реконструкция | - |
| 602010903 | ОП.3.10 | Парк | Реконструкция | - |
| 602010903 | ОП.3.12 | Общественная территория | Реконструкция | - |
| 602010903 | ОП.3.13 | Общественная территория | Реконструкция | - |
| 602041102 | В.2.13 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Малая Дектярка) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.34 | Реконструкция ВЗУ (скв. № 6634) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.37 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Нижний Бардым) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041104 | В.4.12 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Малая Дектярка) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.33 | Реконструкция ВЗУ (скв. № 6634) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.36 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Нижний Бардым) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.13 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Малая Дектярка) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.34 | Реконструкция ВЗУ (скв. № 6634) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602040514 | ДТГ14.12 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.14 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.19 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.20 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.48 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.51 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602010901 | ОП.1.1 | Парк Победы | Реконструкция | - |
| 602010902 | ОП.2.1 | Парк культуры и отдыха им. 1 Мая в пгт. Арти | Реконструкция | - |
| 602010903 | ОП.3.1 | Мемориальный комплекс | Реконструкция | - |
| 602010903 | ОП.3.2 | Зона отдыха | Реконструкция | - |
| 602010903 | ОП.3.3 | Центральная площадь | Реконструкция | - |
| 602010903 | ОП.3.5 | Пешеходная зона | Реконструкция | - |
| 602010903 | ОП.3.11 | Общественная территория | Реконструкция | - |
| 602041102 | В.2.38 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Азигулово) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041104 | В.4.37 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Азигулово) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602040514 | ДТГ14.5 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.25 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| **12. Зоны сельскохозяйственного использования** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010500 | Зоны сельскохозяйственного использования  (5896,18 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах зоны сельскохозяйственного использования объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |
| 602020202 | СХ.2.2 | СПК «Искра» | Строительство | - |
| 602020213 | СХ.13.1 | ООО «Земля Манчажская» | Реконструкция | - |
| 602041102 | В.2.4 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Пантелейково) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041102 | В.2.15 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Чекмаш) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041102 | В.2.25 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Малая Тавра) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041102 | В.2.31 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Бараба) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041102 | В.2.32 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Новый Златоуст) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041102 | В.2.42 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Кадочниково) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041102 | В.2.43 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Токари) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.4 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Пантелейково) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.22 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Багышково) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.24 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Малая Тавра) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.31 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Новый Златоуст) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.4 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Пантелейково) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.32 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Новый Златоуст) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.43 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Токари) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602040514 | ДТГ.14.8 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.9 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.37 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.38 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.43 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ.14.46 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| **13. Зона складирования и захоронения отходов** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010702 | Зона складирования и захоронения отходов  (15,31 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах зоны складирования и захоронения отходов объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |
| 602020401 | ОПП.1.1 | Полигон ТКО | Ликвидация | - |
| **14. Зона лесов** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010605 | Зона лесов  (112704,62 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах зоны лесов объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |
| 602010601 | ОТ.1.1 | «Гостевой дом» | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.6 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Сенная) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041106 | В.6.6 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Сенная) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602040901 | Т.1.2 | Источник тепловой энергии | Строительство | - |
| **15. Зона кладбищ** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010701 | Зона кладбищ  (68,66 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах зоны кладбищ объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| Планируемых мероприятий по размещению объектов федерального, регионального, местного значения в данной зоне не предусмотрено | | | | |
| **16. Зона акваторий** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010900 | Зона акваторий  (839,24 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах зоны акваторий объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| Планируемых мероприятий по размещению объектов федерального, регионального, местного значения в данной зоне не предусмотрено | | | | |
| **17. Зона сельскохозяйственных угодий** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010501 | Зона сельскохозяйственных угодий (144734,14 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах иных зон сельскохозяйственного назначения объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |
| 602020202 | СХ.2.3 | ООО «Ударник» | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.10 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Комарово) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.16 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Волково) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.17 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Советская) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.22 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Соколята) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.24 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ МТФ) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.30 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Большие Карзи) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041104 | В.4.9 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Комарово) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.15 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Волково) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.16 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Советская) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.21 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Соколята) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.23 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ МТФ) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.29 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Большие Карзи) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.7 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Берёзовка) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.10 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Комарово) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.16 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Волково) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.17 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Советская) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.22 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Соколята) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.24 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ МТФ) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.30 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Большие Карзи) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.31 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Бараба) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041301 | ОВ.1.3 | Очистные сооружения (КОС) | Строительство | - |
| 602020402 | ОПП.2.1 | Мусороперегрузочная станция | Строительство | - |
| 602020402 | ОПП.2.2 | Мусороперегрузочная станция | Строительство | - |
| 602040217 | ЭП.17.4 | Трансформаторная подстанция | Строительство | - |
| **18. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010503 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий  (483,04 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах производственной зоны сельскохозяйственных предприятий объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |
| 602020202 | СХ.2.1 | ИП КФХ Иванов К.Н. | Реконструкция | - |
| 602041102 | В.2.9 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Артя Шигири) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.12 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Волково) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041104 | В.4.5 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Сенная) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.8 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Мира) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.9 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Мира) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| **19. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур** | | | | |
| **Код объекта** | **Значение** | **Параметры** | | |
| 701010400 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур  (568,10 га) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | | |
| **Сведения о планируемых для размещения в границах производственных зон, зоны инженерной и транспортной инфраструктур объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов** | | | | |
| **Код объекта** | **Номер объекта по ГП** | **Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта** | **Планируемое мероприятие** | **Основание размещения** |
| 602041102 | В.2.28 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ МТФ) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041102 | В.2.40 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Бихметково) с устройством сооружений водоподготовки | Строительство | - |
| 602041104 | В.4.11 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Волково) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.17 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Чухарева) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.27 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ МТФ) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041104 | В.4.32 | Реконструкция ВЗУ (скв. № 5232) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.12 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Волково) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.18 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Чухарева) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.25 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Малая Тавра) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.28 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ МТФ) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.33 | Реконструкция ВЗУ (скв. № 5232) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041106 | В.6.41 | Реконструкция ВЗУ (ВНБ Усть Манчаж) с устройством сооружений водоподготовки | Реконструкция | - |
| 602041301 | ОВ.1.1 | Очистные сооружения (КОС) | Реконструкция | - |
| 602041302 | ОВ.2.1 | Очистные сооружения дождевой канализации | Строительство | - |
| 602040514 | ДТГ14.10 | Пункт редуцирования газа | Строительство | - |
| 602040119 | Э.19.1 | Солнечная электростанция СВО-1 | Строительство | СИПР электроэнергетики Свердловской области на 2023-2027 годы |
| 602040119 | Э.19.2 | Солнечная электростанция СВО-2 | Строительство | СИПР электроэнергетики Свердловской области на 2023-2027 годы |
| 602040119 | Э.19.3 | Солнечная электростанция СВО-3 | Строительство | СИПР электроэнергетики Свердловской области на 2023-2027 годы |
| 602040211 | ЭП.11.1 | ПС 110 кВ Чекмаш | Строительство | - |

**3. ПРИЛОЖЕНИЕ ПО НЕСОГЛАСОВАННЫМ ВОПРОСАМ В ЧАСТИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА**

# 1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО НЕСОГЛАСОВАННЫМ ВОПРОСАМ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, разработка документа территориального планирования направлена на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и объединений.

Одной из основных задач при подготовке проекта генерального плана Артинского городского округа Свердловской области является установление границ населенных пунктов, входящих в состав Артинского городского округа и выполнение зонирования территории с установлением зон различного функционального назначения и градостроительных ограничений.

В ходе согласования Проекта были получены заключения от Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) (Письмо №АВ-03-31/18115 от 17.08.2021) и Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (Письмо № 12-05-30/18951 от 09.09.2021) о несогласии с Проектом ввиду планируемого включения в границы населенного пункта пгт. Арти земельных участков, которые согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) относятся к землям населенных пунктов, однако по данным государственного лесного реестра (далее – ГЛР) являются землями лесного фонда (с целевым назначением лесов – защитные леса: леса, расположенные в лесопарковых зонах).

В соответствии с пунктом 1 части 11 Статьи 25 Градостроительного кодекса в составе Проекта сформирована карта несогласованных вопросов в части границ земель лесного фонда, а также приложение по несогласованным вопросам в части границ земель лесного фонда в текстовой форме.

На карте несогласованных вопросов отображены:

* земельные участки, сведения о которых внесены в ЕГРН, имеющие пересечения с землями лесного фонда;
* земельные участки, сведения о которых не внесены в ЕГРН, имеющие пересечения с землями лесного фонда.

# 2. ПЛАН СОГЛАСОВАНИЯ НЕСОГЛАСОВАННЫХ ВОПРОСОВ

Для установления границ населенного пункта пгт. Арти в рамках Проекта предлагается ориентировочный план согласования несогласованных вопросов для устранения противоречий в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре в отношении земельных участков, расположенных на территории населенного пункта пгт. Арти.

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 280 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (далее – Закона) в сфере лесных отношений применяются сведения о границах лесничеств, внесенные в ЕГРН.

Согласно пункту 6 статьи 4.6 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», сведения о лесных участках, внесенных в ГЛР, исключаются из ГЛР органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отношений, в том числе на основании заявления заинтересованного лица, если указанные сведения соответствуют одновременно следующим условиям:

1) сведения об этих лесных участках не внесены в ЕГРН;

2) границы этих лесных участков пересекают границы иных лесных и (или) земельных участков (за исключением случаев пересечения с границами лесного участка, образованного для использования лесов в целях геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью), а также границы лесничеств, за исключением случаев, если такое пересечение допускается федеральным законом;

3) договоры аренды этих лесных участков прекращены или расторгнуты ко дню исключения сведений об этих лесных участках из государственного лесного реестра (в случае, если эти лесные участки были образованы в целях заключения указанных договоров аренды).

Сведения о границах Артинского участкового лесничества Артинского участка Красноуфимского лесничества Свердловской области внесены в ЕГРН (66:00-6.965), поэтому исключение лесных участков из ГЛР в соответствии с п.6 статьи 4.6 Федерального закона № 201 не представляется возможным.

Для устранения вышеупомянутых противоречий необходима организация лесной комиссии, в ходе которой будет проведено натурное обследование земельных участков, которые имеют пересечения с землями лесного фонда. Сведения об участках, имеющих пересечения с землями лесного фонда представлены в Приложении 3,4.

В дальнейшем предлагается в судебном порядке оспаривание принадлежности земельных участков к землям лесного фонда.

Так, согласно пункту 8 статьи 10 Закона, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка (правах на него), который в соответствии со сведениями государственного лесного реестра находится в границах лесного фонда либо сведения о котором исключены из государственного лесного реестра в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в редакции настоящего Федерального закона), согласование проекта генерального плана, в соответствии с которым такой земельный участок включен в границы населенных пунктов, не лишают заинтересованное лицо права на оспаривание в судебном порядке законности возникновения прав на такой земельный участок.

Согласно пункту 8.1 статьи 10 Закона, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ лесничеств, в том числе изменений в сведения об их местоположении в соответствии с частями 15 и 15.1 статьи 34 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон, изменяющих сведения о местоположении границ лесничеств, не лишают заинтересованное лицо права на оспаривание в судебном порядке законности соответствующих решений, повлекших такое изменение описания местоположения границ лесничеств.

Согласно пункту 9 статьи 10 Закона до 1 января 2023 года в целях государственного кадастрового учета в связи с уточнением местоположения границ земельного участка, предназначенного для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, не требуется проведение согласования местоположения части границы такого земельного участка, которая находится в границах лесничества, лесопарка, в случае одновременного соблюдения следующих условий:


1) земельный участок был предоставлен гражданину для указанных целей до 8 августа 2008 года или образован из земельного участка, предоставленного до 8 августа 2008 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан либо иной организации, при которой было создано или организовано указанное объединение. Данное условие также считается соблюденным в случае перехода прав на такой земельный участок после 8 августа 2008 года;


2) смежным земельным участком является лесной участок.

Согласно пункту 10 статьи 10 Закона в случае уточнения местоположения границ земельного участка, смежного с лесным участком, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, не вправе возражать против согласования местоположения границ такого земельного участка, если площадь такого земельного участка увеличивается не более чем на десять процентов площади, указанной в правоустанавливающих документах или документах, удостоверяющих права на такой земельный участок.


Также необходимо отметить, что леса, относящиеся к Артинскому участку Артинского участкового лесничества, имеют целевое назначение – защитные леса: леса, расположенные в лесопарковых зонах. В соответствии с Лесным кодексом РФ уменьшение площади данной категории лесов недопустимо. Поэтому Администрации Артинского городского округа для дальнейшего включения земель лесного фонда в границы населенного пункта необходимо провести работы в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 №1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах».

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (РОСЛЕСХОЗ) (ПИСЬМО №АВ-03-31/18115 ОТ 17.08.2021)





# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПИСЬМО № 12-05-30/18951 от 09.09.2021)



# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ВНЕСЕНЫ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ, ИМЕЮЩИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЗЕМЛЯМИ ЛЕСНОГО ФОНДА

| **Населенный пункт** | **Название участкового лесничества** | **Номер квартала** | **Номер выдела** | **Целевое назначение лесов** | **Площадь выдела, га** | **Кадастровый номер земельного участка** | **Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, дата возникновения прав** | **Дата государственной регистрации права** | **Назначение объекта** | **Площадь пересечения ЗУ с территориями лесного фонда, га** | **Категория** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКУ СО «Красноуфимское лесничество» | | | | | | | | | | | | | |  |
| п.г.т. Арти | Артинское участковое лесничество, участок Артинский | 195 | 4 | Защитные леса: леса, расположенные в лесопарковых зонах | 34,0 | 66:03:1601041:6 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Для индивидуального жилищного строительства | 0,01595 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 4 | 34,0 | 66:03:1601041:51 | Вотинов Анатолий Геннадьевич  Собственность, № 66-66/005-66/005/661/2015-584/1 | | 13.03.2015 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,32650 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 4 | 34,0 | 66:03:1601041:38 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,16758 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 4 | 34,0 | 66:03:1601041:5 | Луканина Ирина Александровна Долевая собственность, №66-66-05/067/2010-562 | | 30.12.2010 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,02629 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 4/6 | 34/18,9 | 66:03:1601041:86 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Для ведения подсобного хозяйства | 0,06311 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:12 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Для индивидуального жилищного строительства | 0,01085 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:11 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Для индивидуального жилищного строительства | 0,01443 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:76 | Просвирнина Надежда Яковлевна Собственность, №66-66-05/680/2013-185 | | 27.09.2013 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,08864 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:7 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Для индивидуального жилищного строительства | 0,04068 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:48 | Неволин Александр Сергеевич Собственность, №66-66-05/676/2013-246 | | 28.02.2013 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,10200 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:69 | Уткина Вера Александровна Собственность, №66:03:1601042:69-66/119/2021-1 | | 05.02.2021 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,13785 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601041:3 | Гольянова Татьяна  Владимировна Собственность, №6:03:1601041:3-66/005/2018-3 | | 09.01.2018 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,07130 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 5/6 | 0,6/18,9 | 66:03:1601041:16 | Берсенева Вера Леонидовна Собственность, №66-66-05/664/2012-204 | | 29.06.2012 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,07352 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:52 | Рябухин Григорий Иванович Собственность, №66-66-05/006/2010-395 | | 25.02.2010 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,07215 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:13 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Для индивидуального жилищного строительства | 0,082 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:53 | Лисов Валерий Митрофанович Собственность, №66-66-05/073/2009-083 | | 24.11.2009 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,09364 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:54 | Рудакова Галина  Павловна Общая долевая собственность, 1\2, №66-66-05/674/2013-150 от  20.12.2013 | | 20.12.2013 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,06866 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:55 | Лесникова Лидия Георгиевна Собственность, №66-66-05/678/2013-168 | | 06.05.2013 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,09938 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:56 | Николаев Александр Ильич Собственность, №66-66/005-66/005/661/2015-1515/1 | | 21.05.2015 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,04680 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6/7 | 18,9/2,5 | 66:03:1601042:46 | Лесников Анатолий  Петрович Собственность, №0100235 | | 25.11.1992 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,10320 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 7 | 2,5 | 66:03:1601042:57 | Русинов Владимир Александрович Собственность, №66-66-05/670/2013-8 | | 13.03.2013 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,10621 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:330 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Коммунальное обслуживание | 0,03523 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:65 | Ховрин Владимир Петрович Долевая собственность, №66-66-05/048/2009-525 | | 23.07.2009 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,09945 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6/7 | 18,9/2,5 | 66:03:1601041:63 | Разумкова Людмила Григорьевна Долевая собственность, №66-66/005-66/005/305/2015-753/1 | | 18.11.2015 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,09998 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 7 | 2,5 | 66:03:1601042:82 | Константинова Галина Семеновна Собственность, №66:03:1601042:82-66/005/2017-1 | | 12.12.2017 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,05912 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601045:21 | Гимазова Фларида Сабирьяновна Долевая собственность, №66-66-05/044/2011-572 | | 07.07.2011 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,04116 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601045:18 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Для индивидуального жилищного строительства | 0,09602 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601045:202 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Коммунальное обслуживание | 0,03501 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601045:17 | Балашова Наталья Николаевна Долевая собственность, №66:03:1601045:17-66/005/2018-1 | | 24.12.2018 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,23135 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601045:45 | Горельченков Петр Анатольевич Собственность, №66-66-05/677/2014-579/1 | | 13.01.2015 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,18947 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601045:30 | Шарова Наталия Анатольевна Собственность, №66-66/005-66/005/661/2015-69/1 | | 03.02.2015 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,17420 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601045:46 | Серебренников Алексей Александрович Долевая собственность, №66-66-05/045/2010-202 | | 21.07.2010 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,12895 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195/197 | 6/1 | 18,9/6,4 | 66:03:1601045:3 | Суков Андрей Михайлович Собственность, №66:03:1601045:3-66/005/2017-1 | | 20.11.2017 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,01863 | | Земли населенных пунктов |  |
| 197 | 1 | 6,4 | 66:03:1601045:41 | Андриянов Георгий Иванович Собственность, №66-66-05/678/2013-255 | | 29.05.2013 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,00001 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 13 | 3,0 | 66:03:1601045:27 \* | Путилова Людмила Васильевна Собственность, №66-66-05/034/2006-094 | | 17.08.2006 | Блокированная жилая застройка | 0,14670 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 13 | 3,0 | 66:03:1601045:200 | Буров Игорь Валентинович Собственность, №66:03:1601045:200-66/005/2020-1 | | 27.05.2020 | Блокированная жилая застройка | 0,12957 | | Земли населенных пунктов |  |
| 197 | 7 | 9,6 | 66:03:1601054:59 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Для индивидуального жилищного строительства | 0,11697 | | Земли населенных пунктов |  |
| 197 | 7 | 9,6 | 66:03:1601049:34 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Объект жилой застройки | 0,06758 | | Земли населенных пунктов |  |
| 197 | 14 | 4,5 | 66:03:1601052:12 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Под административное здание | 0,44750 | | Земли населенных пунктов |  |
| 197 | 14 | 4,5 | 66:03:1601054:19 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | 0,0495 | | Земли населенных пунктов |  |
| 198 | 22 | 2,0 | 66:03:1601054:135 \* | Гулер Михаил  Маркович Собственность, № 66-66-05/676/2013-311 | | 21.03.2013 | Под объект жилой застройки (часть жилого дома) | 0,14892 | | Земли населенных пунктов |  |
| 198 | 22 | 2,0 | 66:03:1601054:154 \* | Рябухина Валентина Владимировна  Долевая собственность, № 66-66-05/670/2013-432 | | 07.06.2013 | Объект жилой застройки | 0,14667 | | Земли населенных пунктов |  |
| 198 | 22 | 2,0 | 66:03:1601054:160 \* | Русинов Вячеслав Викторович  Долевая собственность, №66-66-05/660/2014-61 | | 04.02.2014 | Под объект жилой застройки (часть жилого дома) | 0,14731 | | Земли населенных пунктов |  |
| 198 | 21 | 6,1 | 66:03:1601054:134 \*\* | Муниципальное образование Артинский городской округ Собственность, № 66-66-05/673/2012-74 | | 30.10.2012 | Под объект коммунального хозяйства (водонапорную башню «Подсобное хозяйство») | 0,00449 | | Земли населенных пунктов |  |
| 159 | 7/15 | 16,5/2,1 | 66:03:1601035:83 | Панова Елена Александровна Долевая собственность, №66:03:1601035:83-66/005/2017-1 | | 09.08.2017 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,17565 | | Земли населенных пунктов |  |
| 194 | 2 | 26,4 | 66:03:1601022:14 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0097 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6/7 | 18,9/2,5 | 66:03:1601041:40 | Сыропятова Любовь Григорьевна Собственность, №66:03:1601041:40-66/005/2019-1 | | 11.03.2019 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,11218 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6/7 | 18,9/2,5 | 66:03:1601041:39 | Данные о правообладателе отсутствуют | | Данные отсутствуют | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,13276 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6,7 | 18,9/2,5 | 66:03:1601041:1 | Платыгина Анна  Васильевна  Частная общая долевая собственность, №66-01/05-8/2000-361 | | 17.10.2000 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,09137 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6/7 | 18,9/2,5 | 66:03:1601041:2 | Уткина Светлана Владимировна Собственность, №66:03:1601041:2-66/005/2018-1 | | 09.02.2018 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,03337 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601042:117 | Черепанова Татьяна Николаевна Собственность, №66:03:1601042:117-66/005/2017-1 | | 16.10.2017 | Для строительства жилого индивидуального дома | 0,02017 | | Земли населенных пунктов |  |
| 195 | 6 | 18,9 | 66:03:1601045:15 | Петров Андрей Юрьевич Собственность, №66-01/05-50/2004-292 | | 29.12.2004 | Индивидуальное жилищное строительство | 0,06153 | | Земли населенных пунктов |  |
| 197 | 7 | 9,6 | 66:03:1601049:230 | Муниципальное образование Артинский гродской округ Собственность, №66:03:1601049:230-66/119/2020-1 | | 17.07.2020 | Под автодорогу | 0,00366 | | Земли населенных пунктов |  |
| 198 | 3 | 3,7 | 66:03:0000000:862 | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» Собственность, №66-66-  05/680/2013-670 | | 10.01.2014 | Под ВЛ-10 кв ф «Пантелейково» | 0,00049 | | Земли населенных пунктов |  |
| 198 | 22 | 2,0 | 66:03:1601054:162 \* | Муниципальное образование Артинский городской округ Собственность, №66-66-05/679/2013-124 | | 03.10.2013 | Под ВЛ-0,4кв от ТП 1091 Подсобное хозяйство (ф Население) | 0,00068 | | Земли населенных пунктов |  |

Примечания:

\* По итогам лесной комиссии получено положительное заключение об исключении земельного участка из земель лесного фонда;

\*\* По итогам лесной комиссии получено отрицательное заключение об исключении земельного участка из земель лесного фонда.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ СОДЕРЖАТСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ИМЕЮЩИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЗЕМЛЯМИ ЛЕСНОГО ФОНДА

В границы населенного пункта предлагается включить участки, которые не стоят на кадастровом учете: участок, изображенный на рисунке 1, на котором расположено производственное здание (197 квартал, 14 выдел) и участок, на котором находится лагерь отдыха, согласно информации, предоставленной ГКУ СО «Красноуфимское лесничество» (рисунок 2).

Рисунок 1




Рисунок 2



Также с землями лесного фонда пересекается часть улично-дорожной сети внутри населенного пункта и участки, где расположена застройка, включение которых в границы населенных пунктов необходимо для того, чтобы исключить образование чересполосицы (рисунки 3-5). Сведения о данных участках представлены в таблице 1.

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5



Таблица 1

Сведения об участках, предлагаемых к исключению из земель лесного фонда

| **Населенный пункт** | **Название участкового лесничества** | **Номер квартала** | **Номер выдела** | **Целевое назначение лесов** | **Площадь, га** | **Площадь пересечения, га** | **Участок** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т Арти | Артинское участковое лесничество, участок Артинский | 197 | 14 | Защитные леса: леса, расположенные в лесопарковых зонах | 4,5 | 3,00390 | Производствен-ное здание |
| 165 | 8 | 7,9 | 0,51432 | Лагерь отдыха, подъезд к нему |
| 159 | 1 | 12,4 | 12,60118 | Улично-дорожная сеть |
| 7 | 16,5 |
| 2 | 3,6 |
| 161 | 8 | 6,4 |
| 2 | 34,0 |
| 194 | 2 | 26,4 |
| 195 | 1 | 0,5 |
| 4 | 34,0 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 18,9 |
| 7 | 2,5 |
| 2 | 1,2 |
| 8 | 4,4 |
| 197 | 4 | 5,2 |
| 7 | 9,6 |
| 1 | 6,4 |
| 2 | 1,1 |
| **ИТОГО:** | | | | | | 16, 1194 га | |