Утвержден

постановлением Администрации Артинского городского округа

от    27.01.2022      №  41

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок осуществления земляных работ на территории Артинского городского округа (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", Решением Думы Артинского городского округа от 01.11.2012г. № 89 «О правилах благоустройства территории Артинского городского округа и установлении отдельных полномочий органов местного самоуправления Артинского городского округа в сфере благоустройства», Уставом Артинского городского округа.

1.2. Настоящий Порядок применяется к отношениям по организации и осуществлению земляных работ на всех земельных участках, расположенных в границах территории Артинского городского округа.

1.3. Основанием для начала производства земляных работ, за исключением случаев, установленных в пунктах 3.11 и 3.12 настоящего Порядка, является письменное разрешение на осуществление производства работ, выданное территориальным органом Администрации Артинского городского округа.

1.4. Осуществление земляных работ должно производиться с соблюдением действующих строительных норм и правил, технических регламентов, правил технической эксплуатации, государственных нормативных требований охраны труда, нормативных документов по строительству, приему и эксплуатации сетей инженерно-технического обеспечения (далее - установленные требования).

1.5. Настоящий Порядок распространяется на физических, юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих земляные работы.

- 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящем Порядке используются следующие понятия:

2.1. Земляные работы - комплекс мероприятий по переработке грунта (разработка, перемещение, укладка и уплотнение), для дальнейшего устройства фундаментов зданий, благоустройства территорий и прочие работы связанные со вскрытием, нарушением грунта.

2.2. Разрешение на осуществление земляных работ - документ, выданный территориальным органом Администрации Артинского городского округа, разрешающий осуществление земляных работ, устанавливающий сроки их завершения и обязанности лица, осуществляющего земляные работы, по восстановлению нарушенного благоустройства.

2.3. Заявитель - юридическое, физическое лицо или лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, являющееся заказчиком осуществления земляных работ и обратившееся с заявлением о выдаче разрешения на их осуществление.

2.4. Строительство сети инженерно-технического обеспечения - строительно-монтажные работы по созданию имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, входящих в комплекс систем и коммуникаций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность потребителей.

2.5. Модернизация сети инженерно-технического обеспечения - усовершенствование, улучшение, обновление сети, приведение ее в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

2.6. Реконструкция сети инженерно-технического обеспечения - изменение параметров сети инженерно-технического обеспечения объекта или ее участка (части), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких сетей (мощность, трассировка).

2.7. Капитальный ремонт сети инженерно-технического обеспечения - комплекс технических мероприятий, направленных на восстановление или замену изношенных конструкций и деталей или оборудования, сооружений сетей инженерно-технического обеспечения, связанных с изменением параметров сети инженерно-технического обеспечения объекта или ее участка (части), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких сетей (диаметр, трассировка, материал).

2.8. Текущий ремонт сети инженерно-технического обеспечения - проведение работ по систематическому и своевременному предохранению частей сети и (или) сооружений и оборудования на ней от преждевременного износа путем осуществления профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей.

2.9. Плановый или планово-предупредительный ремонт сети инженерно-технического обеспечения - комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление эксплуатационных свойств сети или ее части, а также оборудования и сооружений на ней, в том числе текущий и капитальный ремонты.

2.10. Аварийный ремонт сети инженерно-технического обеспечения - комплекс неотложных мероприятий, проводимых для устранения причин и последствий повреждений, вызванных аварийным случаем, и включающий в себя работы, проведение которых необходимо для обеспечения нормального функционирования сети инженерно-технического обеспечения.

2.11. Исполнительная съемка зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения - обновленная топографическая съемка, выполненная в процессе строительных работ.

Исполнительная съемка является отчетным документом, определяющим назначение, тип, конструкцию, плановое и высотное местоположение построенных зданий, сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения.

- 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

3.1. Выдачу разрешения на осуществление земляных работ на территории Артинского городского округа осуществляет территориальный орган Администрации Артинского городского округа (далее – ТОА АГО). Контроль за выполнением земляных работ на территории Артинского городского округа осуществляет ТОА АГО.

3.2. Разрешение на осуществление земляных работ выдается на срок до 6 месяцев, а при выполнении работ в осенне-зимний период - до 1 июля, но не более чем на 10 месяцев при наличии графика производства земляных работ и заявления Заявителя (приложение N 1 к настоящему Порядку) с обязательным указанием:

1) контактной информации (почтовый адрес, адрес электронной почты в сети интернет, телефон, факс);

2) наименование и место нахождения Заявителя, если Заявителем является юридическое лицо; фамилия, имя, отчество, место регистрации Заявителя, если Заявителем является физическое лицо;

3) лицо, ответственное за осуществление земляных работ.

К заявлению прилагаются:

1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, а также копии документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя Заявителя, если от его имени обращается представитель;

2) копия проектной документации на осуществление земляных работ;

3) при новом строительстве - копия разрешения на строительство (в случаях, когда требуется получение разрешения на строительство);

4) план-схема организации земляных работ, соответствующий требованиям пункта 3.5 настоящего Порядка;

5) фотоизображение территории, на которой планируется осуществление земляных работ, соответствующее требованиям пункта 3.6 настоящего Порядка;

6) предлагаемые схемы организации дорожного движения с копией письменного уведомления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) в случае, если производство работ влияет на безопасность дорожного движения, требуется временное ограничение или прекращение движения по автомобильным дорогам;

7) выкопировку из топоосновы в масштабе 1:500 (при наличии) или 1:2000 земельного участка, на котором будут производиться земляные работы при их осуществлении в случае, указанном в пункте 3.12 настоящего Порядка;

8) письменное согласование осуществления земляных работ с владельцем (представителем владельца) автомобильной дороги, тротуара, газона, с организацией (представителем организации), управляющей многоквартирным жилым домом, в случае осуществления земляных работ на автомобильных дорогах, тротуарах, газонах, территории многоквартирного жилого дома, соответственно (приложение N 2 к настоящему Порядку);

9) Копия графика производства земляных работ (приложение N 3 к настоящему Порядку);

10) Копию приказа о назначении ответственного за осуществление земляных работ по предприятию (для юридических лиц).

Все прилагаемые копии должны быть заверены подписью Заявителя (представителя заявителя).

3.3. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, хранятся в ТОА АГО в течение 5 лет со дня подписания Акта завершения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства.

3.4. Исходные данные для подготовки проектной документации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Артинского городского округа, градостроительный план земельного участка, выдаются по заявке Заявителя отделом по архитектуре и градостроительству администрации Артинского городского округа.

3.5. В плане-схеме организации работ указываются все обязательные, согласно установленным требованиям, мероприятия по организации безопасного дорожного движения при осуществлении земляных работ, освещения и ограждения места осуществления земляных работ, а также описание работ по восстановлению нарушенного благоустройства, нарушенных при осуществлении земляных работ.

3.6. Фотоизображение территории, на которой планируется осуществление земляных работ, должно отражать все расположенные на ней элементы благоустройства. Фотосъемка выполняется панорамно (во все стороны) с привязкой к объекту капитального строительства.

Фотосъемка с указанием даты ее выполнения осуществляется Заявителем в присутствии владельца (представителя владельца) земельного участка, на котором будут осуществляться земляные работы.

Фотоизображение предоставляется в цветном исполнении на бумажном носителе, заверенное подписью владельца земельного участка (представителя владельца), на котором будут осуществляться земляные работы, и в электронном виде с использованием USB-флеш-накопителя.

3.7. Заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных работ и прилагаемые к нему документы рассматриваются ТОА АГО в течение 20 минут.

По результатам рассмотрения может быть принято одно из следующих решений:

1) о выдаче разрешения на осуществление земляных работ;

2) об отказе в выдаче разрешения на осуществление земляных работ по основаниям, установленным в пункте 3.8 настоящего Порядка.

Территориальный орган Администрации Артинского городского округа обязан направить Заявителю разрешение на осуществление земляных работ или мотивированный отказ в выдаче разрешения на осуществление земляных работ, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения.

3.8. Отказ в выдаче разрешения на осуществление земляных работ допускается только по следующим основаниям:

1) заявителем не представлены все документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка;

2) заявление не содержит сведений о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица) или указанные сведения написаны не полностью, с сокращениями, не указан или не полностью указан адрес заявителя;

3) представленные Заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком;

4) текст заявления не поддается прочтению;

5) обращение подано ненадлежащим лицом;

6) заявление не подписано заявителем;

7) наличие противоречивых сведений в представленных документах и сведений в документах, удостоверяющих личность заявителя;

8) наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

9) представитель заявителя не представил подлинник и копию доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия;

10) доверенность или иной документ, предоставленный представителем заявителя, не подтверждает его полномочий подавать от имени заявителя заявление о предоставлении муниципальной услуги;

11) нет соответствующих согласований с организациями, указанными в приложении № 2 к настоящему Положению;

12) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Положением;

13) запрашиваемая информация не связана с деятельностью ТОА АГО по предоставлению муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Положением.

3.9. В разрешении на осуществление земляных работ (Приложение № 4 к настоящему Порядку) указывается:

1) наименование и место нахождения Заявителя, если Заявителем является юридическое лицо; фамилия, имя, отчество, место регистрации Заявителя, если Заявителем является физическое лицо;

2) лицо, ответственное за осуществление земляных работ, указанное Заявителем в заявлении о выдаче разрешения на осуществление земляных работ;

3) вид и перечень земляных работ и работ по восстановлению благоустройства;

4) время и дата начала и окончания работ, установленные в соответствии с графиком производства земляных работ, указанным в заявлении;

5) срок завершения восстановления благоустройства, нарушенных при осуществлении земляных работ, установленный в соответствии с пунктом 5.11 настоящего Порядка;

6) площадь территории, необходимой для осуществления земляных работ;

7) тип ограждения места осуществления земляных работ в соответствии с установленными требованиями.

3.10. Разрешение на осуществление земляных работ составляется в 2 экземплярах: 1-й экземпляр выдается Заявителю, 2-й экземпляр с отметкой о получении Заявителем (иным доказательством направления Заявителю) хранится в ТОА АГО в течение пяти лет со дня подписания Акта завершения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства.

3.11. Земляные работы в случае аварийной ситуации, необходимые для восстановления внезапно возникшей неисправности сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связи) могут быть начаты до выдачи разрешения на их осуществление при соблюдении лицом, начавшим работы, следующих условий:

1) незамедлительное уведомление телефонограммой ТОА АГО, а в нерабочее время, в выходные и праздничные дни уведомляют Единую диспетчерскую службу, о необходимости начала осуществления земляных работ (с указанием места осуществления работ, ориентировочных сроках начала и окончания работ);

2) обращение в ТОА АГО с заявлением о выдаче разрешения на осуществление земляных работ с приложением документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней, после начала осуществления работ;

3) незамедлительное уведомление телефонограммой ТОА АГО о времени и месте осуществления земляных работ организаций, обслуживающих другие сети инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения, расположенные в границах территории осуществления земляных работ.

3.12. При угрозе безопасности жизни и здоровью граждан вследствие внезапно возникшей неисправности сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения, лицо, приступающее к земляным работам, передает информацию об аварии телефонограммой в Единую дежурно-диспетчерскую службу Артинского городского округа.

Если авария произошла на проезжей части автодороги или в непосредственной близости (не далее 5 метров от края проезжей части), то информация об аварии дополнительно передается в ГИБДД.

- 4. ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ

РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

4.1. Лицо, получившее разрешение на осуществление земляных работ и не окончившее земляные работы в установленный срок, по причине несоответствия расположения существующих подземных сооружений данным топографического плана и (или) обнаружения подземных сетей инженерно-технического обеспечения, не обозначенных в проекте, обязано до окончания основного разрешения за три рабочих дня письменно обратиться в ТОА АГО о продлении разрешения и представить уточненный график производства работ.

4.2. Срок осуществления земляных работ, не оконченных в установленный срок по причине несоответствия расположения существующих подземных сооружений данным топографического плана и (или) обнаружения подземных сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения, не обозначенных в проекте, продлевается по заявлению лица, получившего разрешение, на период, указанный им в уточненном графике осуществления работ, необходимый для выявления владельца обнаруженных сетей и (или) принятия нового технического решения, о чем делается соответствующая отметка в разрешении. Указанный срок не может превышать один месяц.

4.3. Продление срока осуществления земляных работ по основаниям, не указанным в пункте 4.1 настоящего Порядка, запрещается.

4.4. Приостановление действия разрешения на осуществление земляных работ - это временное запрещение осуществления работ на период устранения лицом, получившим разрешение, допущенных нарушений установленных требованиями настоящего Порядка, требованиями проектной документации.

4.5. При выявлении оснований для приостановления действия разрешения, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, ТОА АГО направляет лицу, получившему разрешение, предписание в соответствии с настоящим Порядком (приложение № 5 к настоящему Порядку), содержащее:

1) перечень нарушений, допущенных при осуществлении данных земляных работ;

2) запрет на осуществление земляных работ до устранения нарушений;

3) срок для устранения нарушений.

4.6. В течение следующего рабочего дня после получения от лица, получившего разрешение на осуществление земляных работ, уведомления об устранении нарушений, указанных в предписании, представитель ТОА АГО выезжает на место осуществления земляных работ и составляет акт в соответствии с настоящим Порядком (приложение № 6 к настоящему Порядку), который является основанием для их возобновления.

При этом в разрешении на осуществление земляных работ представитель ТОА АГО делает отметку о периоде приостановления действия разрешения.

4.7. В случае невыполнения предписания лицом, получившим разрешение на осуществление земляных работ, специалистом ТОА АГО составляется протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях в Свердловской области".

- 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

5.1. До начала осуществления земляных работ производится вынос в натуру вновь запроектированных осей зданий, сооружений и систем инженерного обеспечения. Вынос в натуру осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Грунт, извлеченный из котлованов или траншей, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Грунт, непригодный для обратной засыпки, должен удаляться в места, специально отведенные для этого постановлением территориального органа Администрации Артинского городского округа.

5.3. Грунт, извлеченный из котлованов и траншей, при осуществлении земляных работ на дорогах вывозится в места временного складирования, специально отведенные для этого постановлением территориального органа Администрации Артинского городского округа.

5.4. Котлованы (траншеи) при завершении земляных работ засыпаются в соответствии с установленными требованиями.

5.5. Заявитель при строительстве, реконструкции или ремонте сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения на дорогах, площадях с асфальтобетонным покрытием обязан производить вырубку покрытия прямолинейно, пригодные для дальнейшей эксплуатации бордюры и ограждения складируются на месте осуществления работ для последующей установки.

5.6. Материалы, полученные от разборки дорожного полотна, могут на время осуществления земляных работ складировать в границах территории, на которой осуществляются земляные работы, или вывозиться лицом, осуществляющим земляные работы, в места, специально отведенные для этого и утвержденные постановлением территориального органа Администрации Артинского городского округа.

5.7. Если при осуществлении земляных работ из эксплуатации выводится участок сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения, то он в обязательном порядке извлекается из грунта за счет лица, получившего разрешение.

Выведенные из эксплуатации сети отражаются в исполнительной съемке, один экземпляр исполнительной съемки передается лицом, получившим разрешение на осуществление земляных работ, в отдел по архитектуре и градостроительству Администрации Артинского городского округа.

5.8. Исполнительная съемка выполняется в соответствии с требованиями действующего законодательства и направляются лицом, получившим разрешение на осуществление земляных работ, в отдел по архитектуре и градостроительству Администрации Артинского городского округа.

Доказательства получения отделом по архитектуре и градостроительству Администрации Артинского городского округа исполнительной съемки (отметка на бланке разрешения на земляные работы) должны быть предъявлены лицом, получившим разрешение на осуществление земляных работ, в ТОА АГО до подписания акта завершения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства.

5.9. Технические изменения и перенос подземных сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения, не предусмотренных проектной документацией, производить запрещается.

5.10. При повреждении сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения лицо, осуществляющее земляные работы, обязано немедленно приостановить работы и сообщить об этом в диспетчерскую службу организации, обслуживающей соответствующие сети, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу Артинского городского округа.

5.11. Лицо, осуществляющее земляные работы, по их завершению обязано произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства.

Если по причине неблагоприятных погодных условий и температурного режима провести в запланированный срок работы по восстановлению нарушенного благоустройства с соблюдением технологии не представляется возможным, асфальтирование проезжих частей и тротуаров, распределение растительного грунта на спланированную поверхность, посадка зеленых насаждений не производятся, благоустройство и озеленение сдаются по акту в незавершенном (зимнем) варианте. Состояние предварительно восстановленного благоустройства поддерживается заказчиком до начала завершающего этапа работ. В случае образования в местах проведения работ по восстановлению нарушенного благоустройства просадок (провалов) заказчик безотлагательно принимает меры к их устранению. Работы по благоустройству территории проводятся заказчиком до 1 июня текущего или следующего года. Указанный срок может быть изменен уполномоченным органом на основании заявления заказчика по причинам, препятствующим соблюдению технологии проведения восстановительных работ (неблагоприятные погодные условия и температурный режим).

В зависимости от периода осуществления земляных работ, срок по восстановлению нарушенного благоустройства допускается относить до периода, когда возможно производство соответствующих работ с соблюдением установленных требований. В любом случае срок восстановления нарушенного благоустройства, не должен превышать 12 месяцев с даты обращения Заявителя за получением разрешения на осуществление земляных работ.

В случае консервации объекта капитального строительства вместе с сетями инженерно-технического обеспечения или невозможности продолжения строительства (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения заказчик обязан произвести обратную засыпку траншей и котлованов, расположенных за пределами предоставленного для строительства земельного участка, восстановить нарушенное благоустройство и сдать их по акту в установленном порядке.

В случае возобновления земляных работ для продолжения строительства сетей инженерно-технического обеспечения оформление разрешения на производство земляных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком.

В случае если нарушенное благоустройство не может быть восстановлено заказчиком в плановые сроки вследствие выдачи ему или иной организации нового разрешения на производство земляных работ на том же земельном участке, работы, выполненные заказчиком согласно прежнему разрешению, могут быть приняты при условии согласия заказчика или иной организации на восстановление нарушенного благоустройства в полном объеме после окончания земляных работ на данном земельном участке.

5.12. Восстановление нарушенного благоустройства производится как на территории непосредственного осуществления земляных работ (вскрытие и нарушение грунта), так и на территории, используемой для перемещения техники в месте осуществления работ, а также складирования грунта и строительных материалов.

5.13. После выполнения земляных работ оформляется акт завершения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства (приложение № 7 к настоящему Порядку).

5.14. Акт подписывается лицом, получившим разрешение на осуществление земляных работ (его представителем), представителем ТОА АГО и владельцем (представителем владельца) автомобильной дороги, тротуара, газона, представителем организации, управляющей многоквартирным жилым домом, в случае осуществления земляных работ на автомобильных дорогах, тротуарах, газонах, территории многоквартирного жилого дома, соответственно.

Акт подписывается после полного восстановления нарушенного благоустройства. Восстановление нарушенного благоустройства фиксируется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3.6 настоящего Порядка. Фотоизображение прикладывается к Акту завершения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства и хранится в течение 5 лет со дня его подписания.

5.15. Всем юридическим, физическим лицам и лицам, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющим земляные работы, запрещается:

- откачивать воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц и тротуары, газоны и прочие объекты благоустройства и их отдельные элементы;

- складировать стройматериалы, детали и конструкции, вне территорий отведенных для производства земляных работ.

- 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В целях обеспечения соблюдения требований, установленных настоящим Порядком:

6.1.1. ТОА АГО осуществляет контроль за ходом осуществления земляных работ и работой по восстановлению нарушенного благоустройства.

6.1.2. ТОА АГО вправе:

1) при осуществлении контроля в соответствии с настоящим Порядком запрашивать и безвозмездно получать от лиц, получивших разрешение на осуществление земляных работ, необходимые для осуществления своих полномочий сведения и материалы;

2) составлять акты о выявленных фактах самовольного осуществления земляных работ (без получения разрешения в соответствии с настоящим Порядком), нарушений при осуществлении земляных работ, об устранении нарушений, допущенных при осуществлении земляных работ, при завершении земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства;

3) выдавать предписания в соответствии с настоящим Порядком как во время осуществления земляных работ, так и после их завершения;

4) продлевать срок действия разрешения на осуществление земляных работ, в соответствии с настоящим Порядком;

5) подписывать акты завершения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, в соответствии с настоящим Порядком;

6) составлять протоколы о совершении следующих административных правонарушений, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях в Свердловской области":

- проведение земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населенных пунктов, без разрешения на проведение этих работ;

- временное хранение строительных материалов, оборудования, техники, используемых при проведении земляных работ, грунта, образовавшегося при проведении земляных работ, за пределами зоны проведения таких работ, а также размещения временных строений и сооружений, используемых при проведении земляных работ, за пределами зоны проведения этих работ;

- нарушение установленных в разрешении на проведение земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населенных пунктов, сроков восстановления благоустройства.

- Приложение N 1

к Порядку осуществления

земляных работ на территории

Артинского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Заявитель ____________________________________________________________________

(физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица.)

Местожительство (для физического лица) _____________________________________________

Местонахождение (для юридического лица) ___________________________________________

ИНН ___________________ ОГРН ______________________________________________

Прошу дать разрешение на проведение земляных работ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать сети, объекты)

в пгт. Арти, с.,д. _______________________ по улице _______________________________

на участке от ____________________________ до ________________________________

с ____________ 20__ г. по ___________ 20__ г. согласно проекту производства

работ ______________________________________________________________________

В случае если разрешение требуется для выполнения аварийных земляных работ,

указать  начало  проведения  таких  работ  (до подачи настоящего заявления)

___________________________________________________________________________

Условия осуществления земляных работ: ____________________________________________

Ф.И.О. и должность ответственного лица за проведение работ _____________________________

___________________________________________________________________________

конт. тел. отв. лица ____________________________________________________________

Работу планирую осуществлять во время с _______ часов по _______ часов,

в ______ смену(ы).

Мне  известно,  что  работа  должна  быть  начата  и  окончена в сроки,  указанные в заявлении.

Гарантирую   осуществлять   земляные   работы   с  выполнением  условий, приложенных к настоящему заявлению согласований. Мне  известно,  что  за  нарушение  правил  проектирования  и прокладки подземных  сетей  и  коммуникаций  на территории Артинского городского округа,   условий   разрешения   и   согласованного   проекта  составляется административный протокол для привлечения виновных к ответственности. Обязуюсь   соблюдать   все   вышеуказанные  условия,  а  также  Порядок проведения земляных работ на территории Артинского городского округа и выполнять   работу   в   срок,  установленный  в  разрешении  (ордере).  За невыполнение  обязательств  по  настоящему  ордеру  несу  ответственность в административном или судебном порядке ________________________________

____________________________________________________________________________

Обязуюсь   восстановить   благоустройство,   нарушенное  осуществлением земляных работ, в городе (поселке) _________________ по улице _______________

на участке от _____________________________ до ____________________________

в срок до _________________________________

_________________ _________________________/______________________________/

(должность)             (подпись)            (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

- Приложение N 2

к Порядку

осуществления земляных работ

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОГЛАСОВАНИЮ СХЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заявитель: ______________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон)

Ответственный за осуществление работ ______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Точное место осуществления земляных работ: _________________________________________________

Условия осуществления земляных работ: _____________________________________________________

Согласование  с  отделом  по архитектуре и градостроительству администрации

Артинского городского округа ______________________________________________________________

М.П. (подпись, дата)

Согласование с ПАО "Ростелеком" ___________________________________________________________

М.П. (подпись, дата)

Согласование с МУП АГО "Теплотехника" _____________________________________________________

М.П. (подпись, дата)

Согласование с МУП АГО «Водоканал»  _______________________________________________________

М.П. (подпись, дата)

Согласование с ОАО «МРСК Урала» филиала «Свердловэнерго» ___________________________________

М.П. (подпись, дата)

Согласование с АО "ГАЗЭКС" _______________________________________________________________

М.П. (подпись, дата)

Согласование со сторонними службами и организациями _________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Срок осуществления разрешен с "__" ________ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. Работу осуществлять во время с ______ часов по ______ часов, в __ смену(ы). Работа  должна  быть  начата  и  окончена  в сроки, указанные в прилагаемом заявлении.   Работу   осуществлять   с  выполнением  условий  согласований, указанных в данном приложении к заявлению. За   нарушение   правил   проектирования  и  прокладки  подземных  сетей  и коммуникаций  на  территории  Артинского  городского  округа,  условий настоящего     разрешения    и    согласованного    проекта    составляется административный протокол для привлечения виновных к ответственности:

Я, _______________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность ответственного лица)

обязуюсь  соблюдать  все  вышеуказанные  условия и выполнять работу в срок, установленный  в разрешении  (ордере).  За  невыполнение  обязательств  по настоящему  ордеру  несу  ответственность  в  административном или судебном порядке

___________________________________________________________________________

(подпись ответственного по ордеру) (Ф.И.О.)

М.П.

- Приложение N 3

к Порядку

осуществления земляных работ

График

| N п/п | Наименование работ | Объем | Сроки выполнения |  | Организация, выполняющая работы | Ответственный исполнитель, Ф.И.О., должность, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | Земляные работы, м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтажные работы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | ремонтные |  |  |  |  |  |
|  | Аварийно-восстановительные |  |  |  |  |  |
| 3 | Обратная засыпка, м3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Восстановление благоустройства, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - проезжая часть |  |  |  |  |  |
|  | - тротуары |  |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения, шт. |  |  |  |  |  |
|  | - газон, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - дворовая территория, м2 |  |  |  |  |  |

производства земляных работ

Руководитель организации,

выполняющей осуществление

земляных работ           ___________________________

М.П.

Заказчик           ___________________

М.П.

Дата: "__" ____________ 20__ г.

- Приложение N 4

к Порядку

осуществления земляных работ

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от "__" ___________ 20__ г. N ___________

На основании заявления ________________________________________________от "__" ___________ г. № _____, руководствуясь административным регламентом предоставления   муниципальной  услуги  "Выдача  разрешения  на  проведение земляных работ на территории Артинского городского округа"

Настоящее разрешение выдано _____________________________________________________________________

физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица,

юрид. адрес: __________________________________ ИНН _____________________ ОГРН ________________

тел./факс ________________________________, E-mail _____________________________________________

Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ, конт. тел.: _______________________________

____________________________________________________________________________________________

Разрешается производство работ: ________________________________________________________________

на объекте __________________________________________________________________________________

(наименование объекта, место проведения)

в  _________________________________________________________ по улице __________________________

на участке от ________________________________________ до _______________________________________

Объект будет огражден: ________________________________________________________________________

Срок действия разрешения с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

Разрешается занятие площади под складирование материалов в границах (кв. м)__________ земельного участка.  На участке сохраняются зеленые насаждения:  деревьев - _______ шт.;  кустарников - _________ шт.

Восстановление  нарушенного благоустройства производится в соответствии с   Порядком   проведения  земляных  работ  на  территории  Артинского городского округа, в срок не позднее "__" ________ 20__ г.

В  случае  проведения заказчиками земляных работ, проводимых в пределах полосы  отвода автомобильной дороги, в красных линиях и оказывающих влияние на  безопасность  дорожного движения, схемы организации дорожного движения, разработанные   в   соответствии  с  ОДМ  218.6.019-2016  "Рекомендации  по организации  движения  и ограждения мест производства работ" и утвержденные производителем  работ,  предоставляются для согласования в территориальный орган Администрации Артинского городского округа и в уведомительном порядке в отдел ГИБДД перед началом производства работ;

По    окончании    земляных    работ   и   восстановления   нарушенного благоустройства  в  течение  3  (трех)  дней территория в зоне производства земляных  работ  сдается по акту завершения земляных работ и восстановления благоустройства  территориальному органу Администрации Артинского городского округа;

В  случае  нарушения  порядка проведения, а также сроков сдачи земляных работ,  виновное  лицо  несет  ответственность,  установленную  гражданским законодательством и законодательством об административных правонарушениях.

Глава ТО АГО  ___________________/______________________________/

подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

Отметка   о   продлении  разрешения  на  осуществление  земляных  работ

(заявление от ___________________ N _______ с "__" ____________ 20 __ г. по

"__" ____________ 20__ г.)

___________________________________/_________________/"__" ________ 20__ г.

(должность)             (подпись)       Ф.И.О.

М.П.

Отметка о приостановлении/возобновлении действия разрешения,

Причина приостановления: __________________________________________________

Возобновлено ______________________________________________________________

___________________________________/_________________/"__" ________ 20__ г.

(должность)             (подпись)       Ф.И.О.

М.П.

Отметка  о  сдаче  исполнительной  съемки  в  отдел  по  архитектуре  и

градостроительству администрации Артинского городского округа,

___________________________________/_________________/"__" ________ 20__ г.

(должность)             (подпись)       Ф.И.О.

М.П.

- Приложение № 5

к Порядку

осуществления земляных работ

типовой бланк

| ПРЕДПИСАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  | г. |  |
| (наименование, адрес лица осуществляющего земляные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О. представителя уполномоченного органа, выявившего нарушения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявлены нарушения, настоящих требований на основании разрешения от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | г. |  | N |  |  |  |  |  | , |  |
| а именно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (описание допущенных нарушений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядка осуществления земляных работ на территории Артинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта, адрес осуществления земляных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок устранения не позднее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  | 20 |  | г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |
| " |  |  | " |  |  | 20 |  |  |  | г. |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 6

к Порядку

осуществления земляных работ

типовой бланк

| АКТ обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| (наименование уполномоченного органа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, адрес лица осуществляющего земляные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование объекта, адрес осуществления земляных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устранены нарушения, указанные в предписании "__" ________________ 20__ N ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |

- Приложение N 7

к Порядку

осуществления земляных работ

типовой бланк

АКТ

ЗАВЕРШЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Заявитель: _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон)

По объекту: ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Работы  по  восстановлению благоустройства (в том числе малых архитектурных форм),  зеленых  насаждений  после  завершения  земляных  работ согласовано разрешению от "__" ___________ 20__ г. № _______ выполнены полностью.

Представитель заявителя              _________________ ________________________________________________

(подпись)                             (Ф.И.О.)

Глава ТО АГО      _________________ __________________________________________

(подпись)                              (Ф.И.О.)

Владелец (представитель владельца)

территории расположенной в границе

участка производства земляных работ _________________ ___________________________________________

(подпись)                           (Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ г.